## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 4.67
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200.2 | 42.8266 | 43.05 | 4.6504 | 0.9958 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | 85.6531 | 85.5 | 4.6784 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.8 | 128.4797 | 128.1 | 4.6823 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | CAEN
800 | 800 | 171.3062 | 170.75 | 4.6852 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 |  |  | A422A
1000 | 1000 | 214.1328 | 213.45 | 4.6849 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1200 | 256.9593 | 256.15 | 4.6848 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1400.2 | 299.7859 | 298.9 | 4.6845 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600.2 | 342.6124 | 341.75 | 4.6824 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 385.439 | 384.6 | 4.6802 | 1.0022 | 0 | 0 | 0
2000 | 2000.4 | 428.2655 | 427.45 | 4.6798 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200.4 | 471.0921 | 469.35 | 4.6882 | 1.0039 | 47 | 0.78333 | 0.11426 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400.2 | 513.9186 | 512.1 | 4.687 | 1.0036 | 96 | 1.6 | 0.1633
2600 | 2600.4 | 556.7452 | 554.9 | 4.6862 | 1.0035 | 137 | 2.2833 | 0.19508 |  | Discriminator
2800 | 2800.4 | 599.5717 | 597.7 | 4.6853 | 1.0033 | 232 | 3.8667 | 0.25386 |  | Make & Model | CAEN 96
3000 | 3000.4 | 642.3983 | 640.55 | 4.6841 | 1.003 | 258 | 4.3 | 0.26771 |  | Threshold (mV) | -140
3100 | 3100.6 | 663.8116 | 662 | 4.6837 | 1.0029 | 256 | 4.2667 | 0.26667
3200 | 3200.6 | 685.2248 | 683.4 | 4.6833 | 1.0029 | 260 | 4.3333 | 0.26874 |  | Scalar
3300 | 3300.6 | 706.6381 | 704.8 | 4.683 | 1.0028 | 288 | 4.8 | 0.28284 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400.4 | 728.0514 | 726.2 | 4.6825 | 1.0027 | 301 | 5.0167 | 0.28916 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.4 | 749.4647 | 747.65 | 4.6819 | 1.0025 | 317 | 5.2833 | 0.29674
3600 | 3600.4 | 770.8779 | 769.15 | 4.681 | 1.0024 | 354 | 5.9 | 0.31358
3700 | 3700.4 | 792.2912 | 790.65 | 4.6802 | 1.0022 | 353 | 5.8833 | 0.31314 |  | Summary
3800 | 3800.4 | 813.7045 | 812.1 | 4.6797 | 1.0021 | 381 | 6.35 | 0.32532 |  | V_Max (V) | 4900.4
3900 | 3900.4 | 835.1178 | 833.65 | 4.6787 | 1.0019 | 375 | 6.25 | 0.32275 |  | Vdrift_Max (V) | 4938.29
4000 | 4000.4 | 856.531 | 855.2 | 4.6777 | 1.0017 | 378 | 6.3 | 0.32404 |  | I_Max (uA) | 1050.7
4100 | 4100.4 | 877.9443 | 876.7 | 4.6771 | 1.0015 | 412 | 6.8667 | 0.3383 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 4.67
4200 | 4200.2 | 899.3576 | 898.3 | 4.6757 | 1.0012 | 433 | 7.2167 | 0.34681 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.6696
4300 | 4300.4 | 920.7709 | 919.9 | 4.6749 | 1.001 | 452 | 7.5333 | 0.35434 |  | R_Diff (%) | 0.0094141
4400 | 4400.2 | 942.1842 | 941.6 | 4.6731 | 1.0007 | 427 | 7.1167 | 0.3444 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 9.3
4500 | 4500.4 | 963.5974 | 963.4 | 4.6714 | 1.0003 | 432 | 7.2 | 0.34641 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.3937
4600 | 4600.4 | 985.0107 | 985.1 | 4.67 | 1 | 462 | 7.7 | 0.35824
4700 | 4700 | 1006.424 | 1006.85 | 4.668 | 0.99958 | 479 | 7.9833 | 0.36477
4800 | 4800.2 | 1027.8373 | 1028.7 | 4.6663 | 0.9992 | 497 | 8.2833 | 0.37156
4900 | 4900.4 | 1049.2505 | 1050.7 | 4.6639 | 0.9987 | 558 | 9.3 | 0.3937 |  | FLOW | 5L/H
[10 empty] | TEMP | 22.4 degrees
[10 empty] | PRESSURE | 1016 mbar
[10 empty] | Humidity | 64%
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333