## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200 | 39.9202 | 40 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | 80 | 79 | 5.0633 | 1.0106 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Preamplifier
600 | 600 | 120 | 119 | 5.042 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 800 | 160 | 159 | 5.0314 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC
1000 | 1000 | 200 | 199 | 5.0251 | 1.003 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1200 | 240 | 239 | 5.0209 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1400 | 280 | 280 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600 | 320 | 319 | 5.0157 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 360 | 359 | 5.0139 | 1.0008 | 0 | 0 | 0
2000 | 2000 | 400 | 400 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199 | 440 | 439 | 5.0091 | 0.99982 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 480 | 480 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0
2600 | 2600 | 520 | 520 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 560 | 5 | 0.998 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | LeCroy 623
3000 | 3000 | 600 | 600 | 5 | 0.998 | 29 | 0.48333 | 0.089753 |  | Threshold (mV) | -140
3100 | 3099 | 620 | 620 | 4.9984 | 0.99768 | 31 | 0.51667 | 0.092796
3200 | 3200 | 640 | 640 | 5 | 0.998 | 45 | 0.75 | 0.1118 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 660 | 5 | 0.998 | 80 | 1.3333 | 0.14907 |  | Make & Model | Custom
3400 | 3400 | 680 | 680 | 5 | 0.998 | 95 | 1.5833 | 0.16245 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499 | 700 | 700 | 4.9986 | 0.99772 | 89 | 1.4833 | 0.15723
3600 | 3600 | 720 | 720 | 5 | 0.998 | 98 | 1.6333 | 0.16499
3700 | 3700 | 740 | 740 | 5 | 0.998 | 113 | 1.8833 | 0.17717 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 760 | 5 | 0.998 | 105 | 1.75 | 0.17078 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3900 | 780 | 780 | 5 | 0.998 | 86 | 1.4333 | 0.15456 |  | Vdrift_Max (V) | 4610.7
4000 | 4000 | 800 | 800 | 5 | 0.998 | 128 | 2.1333 | 0.18856 |  | I_Max (uA) | 981
4100 | 4100 | 820 | 820 | 5 | 0.998 | 158 | 2.6333 | 0.2095 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199 | 840 | 840 | 4.9988 | 0.99777 | 164 | 2.7333 | 0.21344 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9923
4300 | 4299 | 860 | 860 | 4.9988 | 0.99777 | 214 | 3.5667 | 0.24381 |  | R_Diff (%) | 0.35415
4400 | 4400 | 880 | 880 | 5 | 0.998 | 246 | 4.1 | 0.26141 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 8.7
4500 | 4500 | 900 | 900 | 5 | 0.998 | 248 | 4.1333 | 0.26247 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.38079
4600 | 4600 | 920 | 921 | 4.9946 | 0.99692 | 282 | 4.7 | 0.27988
4700 | 4700 | 940 | 941 | 4.9947 | 0.99694 | 360 | 6 | 0.31623
4800 | 4799 | 960 | 960 | 4.999 | 0.9978 | 396 | 6.6 | 0.33166
4900 | 4900 | 980 | 981 | 4.9949 | 0.99699 | 522 | 8.7 | 0.38079
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333