## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 4.926 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 40.6009 | 39.7 | 5.0277 | 1.0206 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 79.5591 | 79.5 | 5.0264 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.4 | 119.3387 | 119.3 | 5.0243 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.4 | 159.1182 | 159.15 | 5.0229 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142B
1000 | 999.4 | 198.8978 | 199 | 5.0221 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.4 | 238.6774 | 239 | 5.0184 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 278.4569 | 278.9 | 5.0183 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4x
1600 | 1599.8 | 318.2365 | 318.9 | 5.0166 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 358.016 | 358.9 | 5.0148 | 1.018 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 397.7956 | 398.9 | 5.0133 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.6 | 437.5752 | 438.95 | 5.011 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.6 | 477.3547 | 479 | 5.0096 | 1.017 | 0 | 0 | 0
2600 | 2599.8 | 517.1343 | 519.1 | 5.0083 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator
2800 | 2799.8 | 556.9138 | 559.2 | 5.0068 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 935
3000 | 2999.8 | 596.6934 | 599.25 | 5.0059 | 1.0162 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | Threshold (mV) | -140
3100 | 3099.6 | 616.5832 | 619.3 | 5.005 | 1.016 | 2 | 0.033333 | 0.02357
3200 | 3199.4 | 636.4729 | 639.35 | 5.0041 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 |  | Scalar
3300 | 3299.6 | 656.3627 | 659.4 | 5.0039 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 974
3400 | 3399.8 | 676.2525 | 679.55 | 5.003 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499.6 | 696.1423 | 699.6 | 5.0023 | 1.0155 | 2 | 0.033333 | 0.02357
3600 | 3599.6 | 716.0321 | 719.7 | 5.0015 | 1.0153 | 3 | 0.05 | 0.028868
3700 | 3699.6 | 735.9218 | 739.8 | 5.0008 | 1.0152 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Summary
3800 | 3799.6 | 755.8116 | 759.95 | 4.9998 | 1.015 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3899.6 | 775.7014 | 780 | 4.9995 | 1.0149 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Vdrift_Max (V) | 4614.695
4000 | 3999.6 | 795.5912 | 800.15 | 4.9986 | 1.0147 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | I_Max (uA) | 981.85
4100 | 4099.8 | 815.481 | 820.35 | 4.9976 | 1.0145 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 4.926
4200 | 4199.6 | 835.3707 | 840.45 | 4.9968 | 1.0144 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9885
4300 | 4299.8 | 855.2605 | 860.6 | 4.9963 | 1.0143 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | R_Diff (%) | 1.2691
4400 | 4399.6 | 875.1503 | 880.75 | 4.9953 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 0.28333
4500 | 4499.6 | 895.0401 | 900.9 | 4.9946 | 1.0139 | 6 | 0.1 | 0.040825 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.068718
4600 | 4599.6 | 914.9299 | 921.15 | 4.9933 | 1.0137 | 5 | 0.083333 | 0.037268
4700 | 4699.6 | 934.8196 | 941.3 | 4.9927 | 1.0135 | 10 | 0.16667 | 0.052705
4800 | 4799.8 | 954.7094 | 961.65 | 4.9912 | 1.0132 | 17 | 0.28333 | 0.068718
4900 | 4899.8 | 974.5992 | 981.85 | 4.9904 | 1.0131 | 13 | 0.21667 | 0.060093
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333