## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.3 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200 | 37.7358 | 38.3 | 5.2219 | 0.98527 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | 76.6 | 76.7 | 5.2151 | 0.98399 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.8 | 114.9 | 115.05 | 5.2134 | 0.98366 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142 PC
800 | 799.8 | 153.2 | 153.5 | 5.2104 | 0.9831 | 0 | 0 | 0
1000 | 999.8 | 191.5 | 192 | 5.2073 | 0.98251 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.6 | 229.8 | 230.5 | 5.2043 | 0.98195 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | TENNELEC TC 202BLR
1400 | 1399.8 | 268.1 | 269.05 | 5.2028 | 0.98165 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 20
1600 | 1599.4 | 306.4 | 307.5 | 5.2013 | 0.98138 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 0.9
1800 | 1799.4 | 344.7 | 346.05 | 5.1998 | 0.9811 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.4 | 383 | 384.6 | 5.1986 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.4 | 421.3 | 423.2 | 5.1971 | 0.98058 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.4 | 459.6 | 461.8 | 5.1958 | 0.98033 | 3 | 0.3 | 0.17321
2600 | 2599 | 497.9 | 500.35 | 5.1944 | 0.98007 | 9 | 0.9 | 0.3 |  | Discriminator
2800 | 2798.8 | 536.2 | 539.2 | 5.1907 | 0.97937 | 9 | 0.9 | 0.3 |  | Make & Model | ORTEC 551
3000 | 2998.6 | 574.5 | 577.5 | 5.1924 | 0.97969 | 11 | 1.1 | 0.33166 |  | Threshold (mV) | 190
3100 | 3098.8 | 593.65 | 596.9 | 5.1915 | 0.97953 | 34 | 3.4 | 0.5831
3200 | 3198.8 | 612.8 | 616.2 | 5.1912 | 0.97947 | 17 | 1.7 | 0.41231 |  | Scalar
3300 | 3298.8 | 631.95 | 635.5 | 5.1909 | 0.97941 | 31 | 3.1 | 0.55678 |  | Make & Model | Mechatronic 720
3400 | 3398.8 | 651.1 | 654.85 | 5.1902 | 0.97928 | 55 | 5.5 | 0.74162 |  | Acquisition Time (s) | 10
3500 | 3498.8 | 670.25 | 674.15 | 5.1899 | 0.97923 | 51 | 5.1 | 0.71414
3600 | 3598.8 | 689.4 | 693.5 | 5.1893 | 0.97912 | 76 | 7.6 | 0.87178
3700 | 3698.6 | 708.55 | 712.8 | 5.1888 | 0.97903 | 76 | 7.6 | 0.87178 |  | Summary
3800 | 3798.6 | 727.7 | 732.2 | 5.1879 | 0.97885 | 76 | 7.6 | 0.87178 |  | V_Max (V) | 4898.4
3900 | 3898.8 | 746.85 | 751.55 | 5.1877 | 0.97881 | 111 | 11.1 | 1.0536 |  | Vdrift_Max (V) | 4443.615
4000 | 3998.8 | 766 | 770.9 | 5.1872 | 0.97871 | 115 | 11.5 | 1.0724 |  | I_Max (uA) | 945.45
4100 | 4098.8 | 785.15 | 790.25 | 5.1867 | 0.97863 | 116 | 11.6 | 1.077 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.3
4200 | 4198.8 | 804.3 | 809.6 | 5.1863 | 0.97854 | 234 | 23.4 | 1.5297 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 5.1792
4300 | 4298.8 | 823.45 | 828.95 | 5.1858 | 0.97846 | 235 | 23.5 | 1.533 |  | R_Diff (%) | 2.2792
4400 | 4398.6 | 842.6 | 848.35 | 5.1849 | 0.97828 | 174 | 17.4 | 1.3191 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 39.5
4500 | 4498.6 | 861.75 | 867.7 | 5.1845 | 0.97821 | 163 | 16.3 | 1.2767 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 1.9875
4600 | 4598.6 | 880.9 | 887.1 | 5.1839 | 0.97809 | 248 | 24.8 | 1.5748
4700 | 4698.6 | 900.05 | 906.55 | 5.1829 | 0.97791 | 252 | 25.2 | 1.5875
4800 | 4798.6 | 919.2 | 925.95 | 5.1824 | 0.9778 | 395 | 39.5 | 1.9875
4900 | 4898.4 | 938.35 | 945.45 | 5.181 | 0.97755 | 278 | 27.8 | 1.6673
5000 | 4998.2 | 957.5 | 964.95 | 5.1798 | 0.97731 | 243 | 24.3 | 1.5588
5100 | 5098.4 | 976.65 | 984.5 | 5.1787 | 0.97711 | 324 | 32.4 | 1.8
5200 | 5198.2 | 995.8 | 1004 | 5.1775 | 0.97688 | 235 | 23.5 | 1.533
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333