## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.3 | Date | 2018-06-18
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200.4 | 37.7358 | 38.35 | 5.2256 | 0.98595 | 0 | 0 | 0
400 | 400.4 | 76.5469 | 76.45 | 5.2374 | 0.98819 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 600.2 | 114.8204 | 114.6 | 5.2373 | 0.98818 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142 PC
800 | 800.2 | 153.0938 | 152.75 | 5.2386 | 0.98842 | 0 | 0 | 0
1000 | 1000.4 | 191.3673 | 191.05 | 5.2363 | 0.98799 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1200.4 | 229.6407 | 229.25 | 5.2362 | 0.98796 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | TENNELEC TC 202BLR
1400 | 1400.4 | 267.9142 | 267.55 | 5.2342 | 0.98758 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 20
1600 | 1600.2 | 306.1876 | 305.75 | 5.2337 | 0.98749 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 0.9
1800 | 1800.2 | 344.4611 | 344.05 | 5.2324 | 0.98724 | 0 | 0 | 0
2000 | 2000.2 | 382.7345 | 382.3 | 5.232 | 0.98717 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200.2 | 421.008 | 420.65 | 5.2305 | 0.98688 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400.2 | 459.2814 | 459 | 5.2292 | 0.98664 | 2 | 0.2 | 0.14142
2600 | 2600 | 497.5549 | 497.3 | 5.2282 | 0.98646 | 11 | 1.1 | 0.33166 |  | Discriminator
2800 | 2800.2 | 535.8283 | 535.65 | 5.2277 | 0.98635 | 33 | 3.3 | 0.57446 |  | Make & Model | ORTEC 551
3000 | 3000 | 574.1018 | 574 | 5.2265 | 0.98613 | 52 | 5.2 | 0.72111 |  | Threshold (mV) | 150
3100 | 3100 | 593.2385 | 593.2 | 5.2259 | 0.98602 | 77 | 7.7 | 0.8775
3200 | 3199.8 | 612.3752 | 612.35 | 5.2254 | 0.98593 | 122 | 12.2 | 1.1045 |  | Scalar
3300 | 3299.8 | 631.512 | 631.55 | 5.2249 | 0.98583 | 114 | 11.4 | 1.0677 |  | Make & Model | Mechatronic 720
3400 | 3399.6 | 650.6487 | 650.65 | 5.2249 | 0.98584 | 113 | 11.3 | 1.063 |  | Acquisition Time (s) | 10
3500 | 3499.6 | 669.7854 | 669.6 | 5.2264 | 0.98611 | 135 | 13.5 | 1.1619
3600 | 3599.6 | 688.9222 | 689 | 5.2244 | 0.98573 | 177 | 17.7 | 1.3304
3700 | 3699.6 | 708.0589 | 708.2 | 5.2239 | 0.98565 | 214 | 21.4 | 1.4629 |  | Summary
3800 | 3799.2 | 727.1956 | 727.35 | 5.2233 | 0.98554 | 198 | 19.8 | 1.4071 |  | V_Max (V) | 4899.2
3900 | 3899.4 | 746.3323 | 746.55 | 5.2232 | 0.98551 | 276 | 27.6 | 1.6613 |  | Vdrift_Max (V) | 4413.065
4000 | 3999.2 | 765.4691 | 765.7 | 5.2229 | 0.98546 | 298 | 29.8 | 1.7263 |  | I_Max (uA) | 938.95
4100 | 4099.4 | 784.6058 | 785.05 | 5.2218 | 0.98525 | 434 | 43.4 | 2.0833 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.3
4200 | 4199.2 | 803.7425 | 804.2 | 5.2216 | 0.98521 | 406 | 40.6 | 2.0149 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 5.2167
4300 | 4299.2 | 822.8792 | 823.45 | 5.221 | 0.98509 | 383 | 38.3 | 1.957 |  | R_Diff (%) | 1.5718
4400 | 4399.4 | 842.016 | 842.65 | 5.2209 | 0.98508 | 473 | 47.3 | 2.1749 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 66.2
4500 | 4499.4 | 861.1527 | 861.95 | 5.22 | 0.98491 | 487 | 48.7 | 2.2068 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 2.5729
4600 | 4599.4 | 880.2894 | 881.15 | 5.2198 | 0.98486 | 502 | 50.2 | 2.2405
4700 | 4699.4 | 899.4261 | 900.45 | 5.2189 | 0.98471 | 591 | 59.1 | 2.431
4800 | 4799.4 | 918.5629 | 919.7 | 5.2184 | 0.98461 | 639 | 63.9 | 2.5278
4900 | 4899.2 | 937.6996 | 938.95 | 5.2177 | 0.98448 | 662 | 66.2 | 2.5729
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333